Le bois énergie,
Aujourd'hui et demain... ?

---
L'association
Depuis 1994
14 salariés
Informer
Accompagner
Economies d'énergie
Energies renouvelables
Eco - construction
Antenne Nord :
2006
Antenne Centre :
2007
Siège : Aubenas : 1994

---
Le bois énergie :
aujourd'hui et demain
- La démarche Négawatt
- Les différents combustibles et les technologies
- Les atouts du bois énergie
- Un des éléments de réponse aux enjeux climatiques et énergétiques

---
La démarche Négawatt
Moins consommer avant de mieux produire ...
2050 : - 65 % de la consommation d'énergie par rapport à 2010
2050 : 91 % de nos ressources énergétiques.
Biomasse solide : 1er ressource d'énergie primaire
Source : Scénario Négawatt : www.negawatt.org

---
La biomasse : chaleur
Biomasse solide
- Composée principalement de bois énergie
- Représente 45 % de la production d'énergie d'origine renouvelable en France
- Couvre 12 % (113 Tep) de nos usages de chaleur en France
Objectifs en 2020
Résidentiel individuel : stabilisation des consommations mais 50 % de logement en plus.
Secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie : doublement de la production de chaleur à partir de la biomasse.
(Source : Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur 2009 - 2020)
La plaquette
La bûche
Le granulé
[Speaker Notes: - En Ardèche, 200 000 tonnes bois consommés (61 ktep) sur le département dont 80 % destiné au résidentiel.]

---
Équipements en France
Secteur résidentiel
18 % des logements français
Appartement
3%
Maison individuelle
97 %
Source : ADEME & CEREN : Rapport : Évaluation de l’impact des appareils de chauffage domestique à bois sur la qualité de l’air intérieur et extérieur - 2008
[Speaker Notes: Le secteur résidentiel représente plus de 80 % des consommations de bois, le reste est lié au secteur industriel. On retrouve la proportion de bois bûche ardéchoise par contre on a pas le détail localement sur le type d'appareil. Évaluation de l’impact des appareils de chauffage domestique à bois sur la qualité de l’air intérieur et extérieur]

---
Le bois bûche :
n°1 des combustibles bois
En Ardèche : le bois bûche représente 86 % de la consommation en bois.
PCI : 3900 kWh/tonne - 1500 kWh/stère
Humidité : 25 %
Coût : 65 € / stère
Rendement cheminée à foyer ouvert récent : 10 % (+10 ans 10 %)
Rendement inserts, poêles, foyers fermés récents : 60 à 80 % (+ 10 ans : 30 à 60 %)
Rendement poêle de masse : 60 à 80 %
Rendement chaudière : 50 à 90 %
Exemple maison 130 m² RT 2000
Coût de fonctionnement bûche : 940 €/an et fioul : 1745 €/an

---
Performant & moins polluant
Pour un chauffage performant et moins polluant
- Brûler un bois sec
- Préférer du feuillus : chêne, hêtre, boulot
- Systèmes performants : label flamme verte
        Systèmes indépendants : rendement > 70%
 Chaudière à bois bûche : rendement > 80 %
        Chaudières à bois bûche + ballon hydroaccumulation > 90 % de rendement.
- Méthode d'allumage par le haut : les gaz qui s'échappent du bois rencontrent les flammes et sont ainsi consumés.
- Entretien annuelle du système et conduit

---
Qualité du combustible
Temps de séchage suffisant:
Rondins exposés à la pluie
3 ans
Coupé, fendu, à l'abri
18 mois
Sinon
Chute du PCI : chute du rendement, augmentation de la facture et augmentation des émissions polluantes.
Risques de condensation de l'eau dans les conduits de fumées : bistrage du conduit et risque de corrosion, formation de suie.
Réduction de la température de combustion : formation d'imbrulés, donc pollution et pas de récupération d'énergie.

---
Le granulé :
filière en développement
En Ardèche : en développement 6 % des consommations de bois du département.
Approvisionnement : sciures des scieries
  PCI : 4600 kWh/tonne - 3200 kWh/m³
  Humidité : environ 8 à 10 %
  Coût en vrac : 230 €/tonne livré
  Coût en sac 20 kg : 250 €/tonne
Rendement poêle à granulés : > 80 %
Rendement chaudière automatique : 75 à 105 %
Exemple maison 130 m² RT 2000
Coût de fonctionnement granulés: 1085 €/an et fioul : 1745 €/an

---
Le granulé :
des systèmes performants
(A) Réservoir combustible (granules de bois)
(B) Vis sans fin pour l’alimentation
(C) Moteur réducteur
(D) Chambre de combustion
(E) Résistance électrique
(F) Conduit d’évacuation des fumées
(G) Ventilateur de refroidissement
(H) Grille de sortie de l’air chaud
(I) Panneau synoptique
(L) Aspirateur des fumées

---
Les plaquettes :
pour des projets collectifs
En Ardèche : en développement 13,8 % des consommations de bois du département.
Approvisionnement : 69 % plaquettes forestières
        19 % plaquettes de scieries
        12 % DIB
PCI : 3600 kWh/tonne - 900 kWh/MAP
Humidité : 25 % d'humidité
Coût en vrac : 32 € / MAP
Rendement chaudière : 75 % à 90 %
Exemple maison 130 m² RT 2000
Coût de fonctionnement plaquette : 882 €/an et fioul : 1745 €/an
[Speaker Notes: Source : Fibois : Les filières d’approvisionnement Bois Energie en Ardèche et Drôme]

---
Schéma de principe
Dessileur

---
Le bois énergie :
Une ressource locale renouvelable
- Une source d'énergie renouvelable et locale qui nécessite d'accompagner le développement de la filière de façon cohérente.
                  Taux de boisement : 52 % en Ardèche
                  33 % facile à moyennement exploitable
                  90 % de forêt privée, petites parcelles
Source : IFN La forêt française
Inventaire 2005 - 2009

---
Le bois énergie :
une activité économique
- Une source d'énergie qui permet de dynamiser le tissu d’entreprises locales (renforcement des activités, création d’emplois).
Une exploitation qui permet d'entretenir le paysage et de maintenir une forêt productive.
Source : ADEME : Evaluation des emplois dans la filière biocombustibles
Rapport Final - Avril 2007
Pour 1000 tonnes équivalents pétrole consommés

---
Le bois énergie :
un impact carbone limité
Une source d'énergie dont le bilan carbone est quasiment neutre grâce à la photosynthèse.

---
Qualité de l'air
Nature des émissions liées au bois
  - dioxyde de soufre (SO2) et d’oxydes d’azote (Nox) : 2 %
  - environ aux émissions de dioxines et de poussières totales : 10 %
  - composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : 22%
  - monoxyde de carbone (CO) : 31%
  - hydrocarbures aromatiques polycycliques (77% pour la somme des 4 HAP)
  - particules : 27% pour les PM10 et 40% pour particules les plus fines (PM2,5)
Source : ADEME Le Bois énergie et la qualité de l’air
Note de synthèse - 17 juillet 2009

---
Qualité de l'air
Origines des émissions
- Principalement en raison du recours à des systèmes anciens moins performants datant d'avant 1996 et feux à l'air libre (50kg de végétaux brûlés= 4,5 mois chauffage fioul.)
Solutions
- Recours à des systèmes performants
- Ne pas surdimensionner systèmes indépendants pour éviter les ralentis et donc des imbrulés
- Qualité du combustible : bois sec
- Entretien le système et conduit
- Réduction de la consommation d'énergie par l'isolation
- Filtres adaptables aux systèmes indépendants : filtre électro statique : réduction 60 à 90 % des émissions de particules fines. (1200 €HT)

---
Le bois énergie :
une solution économique
Une source d'énergie économique

---
Un des éléments de réponse
aux enjeux globaux
Augmentation mondiale de la concentration des GES : + 70 % entre 1970 et 2004
Aujourd'hui : 7 028 398 075
Demain : 9 000 000 000
Épuisement des stocks facilement accessible
Tensions et crises sur les sources d'énergie de stock
Dépendance énergétique
Les risques du nucléaire
Au niveau mondial =
22 camions citernes brûlés à la seconde
En France =
environ 1 camion citerne brûlé toutes les 2 secondes
1945
2004

---
Conclusion
Si le bois énergie permet de couvrir efficacement et économiquement nos besoins en chauffage, c'est aussi un combustible qui répond pour une part aux enjeux énergétiques et climatiques mondiaux...
Mais n'oublions pas :
l'énergie qui coûte la moins cher
et qui ne pollue pas,
est l'énergie que l'on ne consomme pas.
Merci de votre attention

---
Pouvoir calorifique inférieur
Bois vert : taux d’humidité compris entre 40 et 55 %
Bois sec : taux d’humidité compris entre 15 et 25 %
PCI
H%
5000
0
20
30
3900
3300

---
Engagements : Grenelle
Horizon 2050 : Facteur 4 (loi POPE 13/07/06)
    - 75 % d'émission de GES par rapport à 1990
Horizon 2020 : Paquet Climat-énergie « 3x 20 » / 1990
    - 20 % consommation énergie,
    - 20 % émissions GES (2009 : -9,4%),
      + 23 % de la consommation d'énergie d'origine renouvelables (2010 : 12,9%).
      Stabilisation de la consommation en bois : 6 millions de logements / 9 en 2020
[Speaker Notes: La France a réduit ses émissions de GES de 9,4% en 2009 par rapport à 1990 rac En 2010, cette part ENR s’élevait à 12,9%. Selon le Syndicat des énergies renouvelables, au rythme actuel, la France ne respectera pas son objectif. D’après la Commission européenne, si aucune mesure supplémentaire n’est engagée, seule la moitié de cet objectif sera atteint. Réduc – 20 % conso énergie La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil régional. L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. Déclinaison dans le cadre des SRCAE Horizon 2020 : augmentation de 10% de la production de chaleur à partir de bois énergie]

---
Certifications
Qualification des artisans sur les solutions bois : système indépendant, chaudière manuel ou automatique
Le label « flamme Verte », sur les chaudières & systèmes indépendants, impose un niveau de performance sur :
- le rendement
- l'émission de monoxyde de carbone
- les émissions de poussières
NF bois de chauffage pour les bûches : Garantie essence du bois acheté, humidité, les quantités.
Certification Allemande
Certification Française
Fabrication du granulés selon les normes européennes
une meilleure sécurisation de l'approvisionnement des chaudières bois.

---
Financement
- Chèque énergie région rhône-alpes
  1000 € chaudière automatique
  300 € CESI
  1000 € SSC
- Crédit d'impôt
  Bois : 15 % à 23 % ou 26 % à 34 %
  Solaire : 32 à 40 %
- Eco-prêt à taux zéro cumulable CI : 30 000 € revenus.

---
Broyage plaquette
Type de broyage / Broyage vert	Broyage sec
Bois tendre n'endommage pas les couteaux du broyeur	Bois dur peut endommager les couteaux
Stockage plus complexe : / implique d'avoir un lieu avec une dalle ventilée à l'abri de l'humidité, une sonde implantée au coeur du tas de plaquettes pour vérifier l'évolution de la fermentation du bois (le séchage).	Stockage plus simple (grumes, troncs)
Séchage plus court : 6 mois après avoir broyé pour envisager / une utilisation chaudière	Séchage plus long : 2 ans avant broyage pour une utilisation chaudière

---
Céréales
- PCI : 4700kWh/tonne
- Attention : présence de silice entraîne la formation de mâchefers Nécessite un nettoyage fréquent du foyer et conduit de fumé. Nécessite du matériel adapté et des boisseaux céramiques.
- Culture implique énergie pour la fabrication des engrais et le travail de la terre. Bilan énergétique proche du granulé. Bilan effet de serre entre le granulés et le gaz naturel en raison du protoxyde d'azote et engrais azotés.

---
Brûler les déchets verts
à l'air libre
Un feu de 50kg de végétaux =
- 4 mois et demi de chauffage (chaudière fioul)
- Une voiture essence qui parcourt 8500 km
Les rejets de particules générés par ces pratiques 40 à 400 fois supérieurs à ceux des trajets en véhicule pour rejoindre la déchetterie la plus proche.
Circulaire du 18 novembre 2011 : interdit cette pratique sauf dérogations particulières

---
Rendements systèmes

---
http://www.dispo-boisenergie.fr/general/resultat

---
12 % Biomasse en 2010
Combustibles utilisés pour assurer nos besoins* en chaleur en France
Combustible liquide
17 %
Combustible gazeux
44 %
Electricité
15 %
Biomasse solide
12 %
Source : Système énergétique Français 2010 : scénario Négawatt
*Tous secteurs confondus.
Charbon
 3%
Solaire thermique
<1%
GPL
3%
Réseaux de chaleur
5%

---
+ 23 % ENR 2020

---
TVA Bois énergie :
plan ajustement déficit public /
loi de finance

---
Evolution prix des énergies